## fluorochromes
Conjugate
Pe
FITC
V450
APCVio770
Calcein
A647
APC
BV605
PeCy7
BV421
BV510
PerCP
PerCPCy5.5
PeVio770
BV711
A488
APCCy7
eFluor450
PeVio615
BV650
Biotin
PacBlue
VioGreen
PeCy5
BV786
BV785
A405
Cy5
BUV737
A700
APCeF780
BUV805
V500
BUV395
APCH7
PeCF594
BUV563
eFluor650NC
APCFire750
PerCPeF710
VioBlue
PeDazzle594
Hoechst33342
A674
VioBrightFITC
FVD450
DAPI
PI
7AAD
DRAQ7
FDA
7-AAD
Resazurin
BV570

## channels
ind | N
P1 | FSC-A
P2 | FSC-H
P3 | FSC-W
P4 | SSC-A
P5 | SSC-H
P6 | SSC-W
P7 | b-LP502 530/30-E-A
P8 | PE-A
P9 | b-LP655 LP670-B-A
P10 | b-LP735 780/60-A-A
P11 | r-660/20-C-A
P12 | r-LP685 720/30-A-A
P13 | v-450/50-B-A
P14 | v-LP502 510/50-A-A
P15 | Time
P1 | FSC-A
P2 | FSC-H
P3 | FSC-W
P4 | SSC-A
P5 | SSC-H
P6 | SSC-W
P7 | b-505LP 530/30-E-A
P8 | b-600LP 610/20-D-A
P9 | b-635LP 670/30-C-A
P10 | b-685LP 710/50-B-A
P11 | b-750LP 780/60-A-A
P12 | r-670/30-C-A
P13 | r-690LP 730/45-B-A
P14 | r-750LP 780/60-A-A
P15 | v-450/50-H-A
P16 | v-505LP 525/50-G-A
P17 | v-550LP 586/15-F-A
P18 | v-595LP 605/40-E-A
P19 | v-635LP 677/20-D-A
P20 | v-685LP 710/20-C-A
P21 | v-735LP 750/30-B-A
P22 | v-750LP 780/60-A-A
P23 | uv-379/28-G-A
P24 | uv-450LP 515/30-F-A
P25 | uv-550LP 580/20-E-A
P26 | uv-595LP 605/20-D-A
P27 | uv-630LP 670/25-C-A
P28 | uv-690LP 735/30-B-A
P29 | uv-770LP 810/40-A-A
P30 | yg-586/15-E-A
P31 | yg-600LP 610/20-D-A
P32 | yg-635LP 670/30-C-A
P33 | yg-685LP 710/50-B-A
P34 | yg-750/LP 780/60-A-A
P35 | Time
P1 | FSC-A
P2 | FSC-H
P3 | FSC-W
P4 | SSC-A
P5 | SSC-H
P6 | SSC-W
P7 | b-LP505 525/50-B-A
P8 | b-LP685 710/50-A-A
P9 | v-450/50-F-A
P10 | v-LP505 525/50-E-A
P11 | v-LP600 610/20-D-A
P12 | v-LP650 660/20-C-A
P13 | v-LP685 710/50-B-A
P14 | v-LP750 800/60-A-A
P15 | r-670/30-C-A
P16 | r-LP685 720/30-B-A
P17 | r-LP750 780/60-A-A
P18 | yg-582/15-D-A
P19 | yg-LP600 610/20-C-A
P20 | yg-LP635 670/30-B-A
P21 | yg-LP750 780/60-A-A
P22 | Time
FL1 | FL1
FL2 | FL2
FL3 | FL3
FL4 | FL4
FL5 | FL5
FL6 | FL6
FL7 | FL7
FL8 | FL8
FL9 | FL9
FL10 | FL10
FL11 | FL11
FL12 | FL12

## matches
Conjugate | channel | machine
A488 | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
Calcein | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
FITC | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
VioBrightFITC | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
FDA | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
PerCP | b-635LP 670/30-C-A | Symphony
PI | b-635LP 670/30-C-A | Symphony
PerCPCy5.5 | b-685LP 710/50-B-A | Symphony
PerCPeF710 | b-685LP 710/50-B-A | Symphony
A488 | b-LP502 530/30-E-A | Animal
Calcein | b-LP502 530/30-E-A | Animal
FITC | b-LP502 530/30-E-A | Animal
VioBrightFITC | b-LP502 530/30-E-A | Animal
FDA | b-LP502 530/30-E-A | Animal
A488 | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
Calcein | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
FITC | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
VioBrightFITC | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
FDA | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
PerCP | b-LP655 LP670-B-A | Animal
PerCPCy5.5 | b-LP655 LP670-B-A | Animal
PI | b-LP655 LP670-B-A | Animal
PerCP | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
PerCPCy5.5 | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
PerCPeF710 | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
PI | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
PeCy7 | b-LP735 780/60-A-A | Animal
PeVio770 | b-LP735 780/60-A-A | Animal
7AAD | b-LP735 780/60-A-A | Animal
7-AAD | b-LP735 780/60-A-A | Animal
Pe | PE-A | Animal
Resazurin | PE-A | Animal
A647 | r-660/20-C-A | Animal
APC | r-660/20-C-A | Animal
Cy5 | r-660/20-C-A | Animal
A647 | r-670/30-C-A | Symphony
APC | r-670/30-C-A | Symphony
Cy5 | r-670/30-C-A | Symphony
A647 | r-670/30-C-A | Wayne
APC | r-670/30-C-A | Wayne
Cy5 | r-670/30-C-A | Wayne
A700 | r-690LP 730/45-B-A | Symphony
APCCy7 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCeF780 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCFire750 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCH7 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCVio770 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
DRAQ7 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
A700 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCCy7 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCeF780 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCFire750 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCH7 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCVio770 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
DRAQ7 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
A700 | r-LP685 720/30-B-A | Wayne
APCCy7 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCeF780 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCFire750 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCH7 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCVio770 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
DRAQ7 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
BUV395 | uv-379/28-G-A | Symphony
BUV563 | uv-550LP 580/20-E-A | Symphony
BUV737 | uv-690LP 735/30-B-A | Symphony
BUV805 | uv-770LP 810/40-A-A | Symphony
A405 | v-450/50-B-A | Animal
BV421 | v-450/50-B-A | Animal
DAPI | v-450/50-B-A | Animal
eFluor450 | v-450/50-B-A | Animal
FVD450 | v-450/50-B-A | Animal
Hoechst33342 | v-450/50-B-A | Animal
PacBlue | v-450/50-B-A | Animal
V450 | v-450/50-B-A | Animal
VioBlue | v-450/50-B-A | Animal
A405 | v-450/50-F-A | Wayne
BV421 | v-450/50-F-A | Wayne
DAPI | v-450/50-F-A | Wayne
eFluor450 | v-450/50-F-A | Wayne
FVD450 | v-450/50-F-A | Wayne
Hoechst33342 | v-450/50-F-A | Wayne
PacBlue | v-450/50-F-A | Wayne
V450 | v-450/50-F-A | Wayne
VioBlue | v-450/50-F-A | Wayne
A405 | v-450/50-H-A | Symphony
BV421 | v-450/50-H-A | Symphony
DAPI | v-450/50-H-A | Symphony
eFluor450 | v-450/50-H-A | Symphony
FVD450 | v-450/50-H-A | Symphony
Hoechst33342 | v-450/50-H-A | Symphony
PacBlue | v-450/50-H-A | Symphony
V450 | v-450/50-H-A | Symphony
VioBlue | v-450/50-H-A | Symphony
BV510 | v-505LP 525/50-G-A | Symphony
V500 | v-505LP 525/50-G-A | Symphony
VioGreen | v-505LP 525/50-G-A | Symphony
BV605 | v-595LP 605/40-E-A | Symphony
BV650 | v-635LP 677/20-D-A | Symphony
eFluor650NC | v-635LP 677/20-D-A | Symphony
BV711 | v-685LP 710/20-C-A | Symphony
BV785 | v-750LP 780/60-A-A | Symphony
BV786 | v-750LP 780/60-A-A | Symphony
BV510 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV650 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV711 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV785 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV786 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
eFluor650NC | v-LP502 510/50-A-A | Animal
V500 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
VioGreen | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV510 | v-LP505 525/50-E-A | Wayne
V500 | v-LP505 525/50-E-A | Wayne
VioGreen | v-LP505 525/50-E-A | Wayne
BV605 | v-LP600 610/20-D-A | Wayne
BV650 | v-LP650 660/20-C-A | Wayne
eFluor650NC | v-LP650 660/20-C-A | Wayne
BV711 | v-LP685 710/50-B-A | Wayne
BV785 | v-LP750 800/60-A-A | Wayne
BV786 | v-LP750 800/60-A-A | Wayne
Pe | yg-582/15-D-A | Wayne
Resazurin | yg-582/15-D-A | Wayne
Pe | yg-586/15-E-A | Symphony
Resazurin | yg-586/15-E-A | Symphony
PeCF594 | yg-600LP 610/20-D-A | Symphony
PeDazzle594 | yg-600LP 610/20-D-A | Symphony
PeVio615 | yg-600LP 610/20-D-A | Symphony
PeCy5 | yg-635LP 670/30-C-A | Symphony
PeCy7 | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony
PeVio770 | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony
7AAD | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony
7-AAD | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony
PeCF594 | yg-LP600 610/20-C-A | Wayne
PeDazzle594 | yg-LP600 610/20-C-A | Wayne
PeVio615 | yg-LP600 610/20-C-A | Wayne
PeCy5 | yg-LP635 670/30-B-A | Wayne
PeCy7 | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
PeVio770 | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
7AAD | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
7-AAD | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
A405 | FL6 | Sony
BV421 | FL6 | Sony
DAPI | FL6 | Sony
eFluor450 | FL6 | Sony
FVD450 | FL6 | Sony
Hoechst33342 | FL6 | Sony
PacBlue | FL6 | Sony
V450 | FL6 | Sony
VioBlue | FL6 | Sony
BV510 | FL7 | Sony
V500 | FL7 | Sony
VioGreen | FL7 | Sony
A488 | FL1 | Sony
Calcein | FL1 | Sony
FITC | FL1 | Sony
VioBrightFITC | FL1 | Sony
FDA | FL1 | Sony
Pe | FL2 | Sony
Resazurin | FL2 | Sony
PeCy7 | FL5 | Sony
PeVio770 | FL5 | Sony
7AAD | FL5 | Sony
7-AAD | FL5 | Sony
PeCF594 | FL3 | Sony
PeDazzle594 | FL3 | Sony
PeVio615 | FL3 | Sony
PeTexasRed | FL3 | Sony
PerCPCy5.5 | FL4 | Sony
PerCPeF710 | FL4 | Sony
BV570 | FL8 | Sony
BV605 | FL9 | Sony
A647 | FL10 | Sony
APC | FL10 | Sony
Cy5 | FL10 | Sony
A700 | FL11 | Sony
APCCy7 | FL12 | Sony
APCeF780 | FL12 | Sony
APCFire750 | FL12 | Sony
APCH7 | FL12 | Sony
APCVio770 | FL12 | Sony
DRAQ7 | FL12 | Sony

## CYT
machine | $CYT
Animal
Symphony | LSRFortessa
Wayne | LSRFortessa
Sony | LE-MA900FP