## fluorochromes
Conjugate
Pe
FITC
V450
APCVio770
Calcein
A647
APC
BV605
PeCy7
BV421
BV510
PerCP
PerCPCy5.5
PeVio770
BV711
A488
APCCy7
eFluor450
PeVio615
BV650
Biotin
PacBlue
VioGreen
PeCy5
BV786
BV785
A405
Cy5
BUV737
A700
APCeF780
BUV805
V500
BUV395
APCH7
PeCF594
BUV563
eFluor650NC
APCFire750
PerCPeF710
VioBlue
PeDazzle594
Hoechst33342
A674
VioBrightFITC
FVD450
DAPI
PI
7AAD
DRAQ7
FDA
7-AAD

## channels
ind | N
P1 | FSC-A
P2 | FSC-H
P3 | FSC-W
P4 | SSC-A
P5 | SSC-H
P6 | SSC-W
P7 | b-LP502 530/30-E-A
P8 | PE-A
P9 | b-LP655 LP670-B-A
P10 | b-LP735 780/60-A-A
P11 | r-660/20-C-A
P12 | r-LP685 720/30-A-A
P13 | v-450/50-B-A
P14 | v-LP502 510/50-A-A
P15 | Time
P1 | FSC-A
P2 | FSC-H
P3 | FSC-W
P4 | SSC-A
P5 | SSC-H
P6 | SSC-W
P7 | b-505LP 530/30-E-A
P8 | b-600LP 610/20-D-A
P9 | b-635LP 670/30-C-A
P10 | b-685LP 710/50-B-A
P11 | b-750LP 780/60-A-A
P12 | r-670/30-C-A
P13 | r-690LP 730/45-B-A
P14 | r-750LP 780/60-A-A
P15 | v-450/50-H-A
P16 | v-505LP 525/50-G-A
P17 | v-550LP 586/15-F-A
P18 | v-595LP 605/40-E-A
P19 | v-635LP 677/20-D-A
P20 | v-685LP 710/20-C-A
P21 | v-735LP 750/30-B-A
P22 | v-750LP 780/60-A-A
P23 | uv-379/28-G-A
P24 | uv-450LP 515/30-F-A
P25 | uv-550LP 580/20-E-A
P26 | uv-595LP 605/20-D-A
P27 | uv-630LP 670/25-C-A
P28 | uv-690LP 735/30-B-A
P29 | uv-770LP 810/40-A-A
P30 | yg-586/15-E-A
P31 | yg-600LP 610/20-D-A
P32 | yg-635LP 670/30-C-A
P33 | yg-685LP 710/50-B-A
P34 | yg-750/LP 780/60-A-A
P35 | Time
P1 | FSC-A
P2 | FSC-H
P3 | FSC-W
P4 | SSC-A
P5 | SSC-H
P6 | SSC-W
P7 | b-LP505 525/50-B-A
P8 | b-LP685 710/50-A-A
P9 | v-450/50-F-A
P10 | v-LP505 525/50-E-A
P11 | v-LP600 610/20-D-A
P12 | v-LP650 660/20-C-A
P13 | v-LP685 710/50-B-A
P14 | v-LP750 800/60-A-A
P15 | r-670/30-C-A
P16 | r-LP685 720/30-B-A
P17 | r-LP750 780/60-A-A
P18 | yg-582/15-D-A
P19 | yg-LP600 610/20-C-A
P20 | yg-LP635 670/30-B-A
P21 | yg-LP750 780/60-A-A
P22 | Time

## matches
Conjugate | channel | machine
A405 | v-450/50-B-A | Animal
A488 | b-LP502 530/30-E-A | Animal
A647 | r-660/20-C-A | Animal
A674 | r-660/20-C-A | Animal
A700 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APC | r-660/20-C-A | Animal
APCCy7 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCeF780 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCFire750 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCH7 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
APCVio770 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
BV421 | v-450/50-B-A | Animal
BV510 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV650 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV711 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV785 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
BV786 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
Calcein | b-LP502 530/30-E-A | Animal
Cy5 | r-660/20-C-A | Animal
DAPI | v-450/50-B-A | Animal
eFluor450 | v-450/50-B-A | Animal
eFluor650NC | v-LP502 510/50-A-A | Animal
FITC | b-LP502 530/30-E-A | Animal
FVD450 | v-450/50-B-A | Animal
Hoechst33342 | v-450/50-B-A | Animal
PacBlue | v-450/50-B-A | Animal
Pe | PE-A | Animal
PeCy7 | b-LP735 780/60-A-A | Animal
PerCP | b-LP655 LP670-B-A | Animal
PerCPCy5.5 | b-LP655 LP670-B-A | Animal
PeVio770 | b-LP735 780/60-A-A | Animal
PI | b-LP655 LP670-B-A | Animal
V450 | v-450/50-B-A | Animal
V500 | v-LP502 510/50-A-A | Animal
VioBlue | v-450/50-B-A | Animal
VioBrightFITC | b-LP502 530/30-E-A | Animal
VioGreen | v-LP502 510/50-A-A | Animal
A405 | v-450/50-H-A | Symphony
A488 | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
A647 | r-670/30-C-A | Symphony
A674 | r-670/30-C-A | Symphony
A700 | r-690LP 730/45-B-A | Symphony
APC | r-670/30-C-A | Symphony
APCCy7 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCeF780 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCFire750 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCH7 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
APCVio770 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
BUV395 | uv-379/28-G-A | Symphony
BUV563 | uv-550LP 580/20-E-A | Symphony
BUV737 | uv-690LP 735/30-B-A | Symphony
BUV805 | uv-770LP 810/40-A-A | Symphony
BV421 | v-450/50-H-A | Symphony
BV510 | v-505LP 525/50-G-A | Symphony
BV605 | v-595LP 605/40-E-A | Symphony
BV650 | v-635LP 677/20-D-A | Symphony
BV711 | v-685LP 710/20-C-A | Symphony
BV785 | v-750LP 780/60-A-A | Symphony
BV786 | v-750LP 780/60-A-A | Symphony
Calcein | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
Cy5 | r-670/30-C-A | Symphony
DAPI | v-450/50-H-A | Symphony
eFluor450 | v-450/50-H-A | Symphony
eFluor650NC | v-635LP 677/20-D-A | Symphony
FITC | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
FVD450 | v-450/50-H-A | Symphony
Hoechst33342 | v-450/50-H-A | Symphony
PacBlue | v-450/50-H-A | Symphony
Pe | yg-586/15-E-A | Symphony
PeCF594 | yg-600LP 610/20-D-A | Symphony
PeCy5 | yg-635LP 670/30-C-A | Symphony
PeCy7 | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony
PeDazzle594 | yg-600LP 610/20-D-A | Symphony
PerCP | b-635LP 670/30-C-A | Symphony
PerCPCy5.5 | b-685LP 710/50-B-A | Symphony
PerCPeF710 | b-685LP 710/50-B-A | Symphony
PeVio615 | yg-600LP 610/20-D-A | Symphony
PeVio770 | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony
PI | b-635LP 670/30-C-A | Symphony
V450 | v-450/50-H-A | Symphony
V500 | v-505LP 525/50-G-A | Symphony
VioBlue | v-450/50-H-A | Symphony
VioBrightFITC | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
VioGreen | v-505LP 525/50-G-A | Symphony
A405 | v-450/50-F-A | Wayne
A488 | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
A647 | r-670/30-C-A | Wayne
A674 | r-670/30-C-A | Wayne
A700 | r-LP685 720/30-B-A | Wayne
APC | r-670/30-C-A | Wayne
APCCy7 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCeF780 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCFire750 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCH7 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
APCVio770 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
BV421 | v-450/50-F-A | Wayne
BV510 | v-LP505 525/50-E-A | Wayne
BV605 | v-LP600 610/20-D-A | Wayne
BV650 | v-LP650 660/20-C-A | Wayne
BV711 | v-LP685 710/50-B-A | Wayne
BV785 | v-LP750 800/60-A-A | Wayne
BV786 | v-LP750 800/60-A-A | Wayne
Calcein | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
Cy5 | r-670/30-C-A | Wayne
DAPI | v-450/50-F-A | Wayne
eFluor450 | v-450/50-F-A | Wayne
eFluor650NC | v-LP650 660/20-C-A | Wayne
FITC | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
FVD450 | v-450/50-F-A | Wayne
Hoechst33342 | v-450/50-F-A | Wayne
PacBlue | v-450/50-F-A | Wayne
Pe | yg-582/15-D-A | Wayne
PeCF594 | yg-LP600 610/20-C-A | Wayne
PeCy5 | yg-LP635 670/30-B-A | Wayne
PeCy7 | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
PeDazzle594 | yg-LP600 610/20-C-A | Wayne
PerCP | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
PerCPCy5.5 | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
PerCPeF710 | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
PeVio615 | yg-LP600 610/20-C-A | Wayne
PeVio770 | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
PI | b-LP685 710/50-A-A | Wayne
V450 | v-450/50-F-A | Wayne
V500 | v-LP505 525/50-E-A | Wayne
VioBlue | v-450/50-F-A | Wayne
VioBrightFITC | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
VioGreen | v-LP505 525/50-E-A | Wayne
7AAD | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
7AAD | b-LP735 780/60-A-A | Animal
7AAD | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony
FDA | b-LP505 525/50-B-A | Wayne
FDA | b-LP502 530/30-E-A | Animal
FDA | b-505LP 530/30-E-A | Symphony
DRAQ7 | r-LP750 780/60-A-A | Wayne
DRAQ7 | r-LP685 720/30-A-A | Animal
DRAQ7 | r-750LP 780/60-A-A | Symphony
7-AAD | yg-LP750 780/60-A-A | Wayne
7-AAD | b-LP735 780/60-A-A | Animal
7-AAD | yg-750/LP 780/60-A-A | Symphony